대량배양 생물안전 3, 4등급 연구시설 검증항목

검토 의견서

○ 소속:

대량배양 생물안전 3등급 연구시설 검증기술서(안) 검토 의견서

○ 성명:

	항 목	검토 의견
연구지원설비 요구사항확인	1. 유체 배관 확인 1.1 급수, 급탕 배관 확인 1.2 RO수 주사용수 배관 확인 1.3 가스 또는 공기 공급 장치 확인 1.4 스팀 공급 장치 확인, 역류방지장치 2. 비상경보 확인 시험
배양장치등 밀폐시스템 검증	3. 배양장치, 불활화 장비, 원심분리기 등 밀폐시스템 3.1 설치상태 확인, 배수관의 기울기 3.2 배양장치 등 밀폐시스템 연결 배관 가압 시험 3.3 배양장치 등 밀폐시스템 압력 시험 3.4 멸균과정 시험, 멸균 시험 3.5 소음 확인 3.6 제균필터 완전성 확인 3.7 경보음 시험
	4. 필터점검기 4.1 작동상태 확인 4.2 경보 확인 시험
	5. Biosealer 5.1 작동상태 확인 5.2 경보 확인 시험
	6. Biowelder 6.1 작동상태 확인 6.2 경보 확인 시험

※ 필요시 자유양식의 별지 사용 가능